WULF Sonderumfassungszarge für alle Wandarten

Zweiteilige Seitenteilzarge nach DIN 18111-3 für alle Wandarten

Profiltyp: 	☐ SUGST 2-sch Typ 2 (gefälzt) im Falz verschraubt

☐ SUGsST 2-sch Typ 2 (stumpf) im Falz verschraubt

(Detail gemäß WULF-Katalog: 5.12.10;

7.11.01; 7.11.02

Download unter:		http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog_dt.pdf

Fabrikat: 		WULF-Zargen GmbH & Co. KG

Zum Westtal 40

D - 59609 Anröchte-Effeln

Tel: 02947 / 97 06-0; Fax: 02947 / 97 06-40;

Web: www.wulf-zargen.de  E-Mail:  architekten@wulf-zargen.de

Seitenteilzarge 2-teilig zum Einbau in fertige Wandöffnungen für alle Wandarten. Zarge mit senkrechtem Stahlkämpfer, Seitenteil 4-seitig umlaufend mit Stahlglasleisten und Edelstahlabdeckecken, vorgerichtet für bauseitige Verglasung.

Stückzahl:		… Stück

Blechstärke:		☐ 1,5 mm; 	☐ 2,0 mm

sendzimierverzinktes Feinblech (nach DIN EN 10147 / 10143)

☐ 1,5 mm V2A-Edelstahl (WST 1.4301 ca. Korn 240 geschliffen)

☐ 1,5 mm V4A-Edelstahl (WST 1.4404 ca. Korn 240 geschliffen)

Oberfläche: 	☐ Hellgrau grundiert (ca. RAL 7038) mit idealer Verbundhaftung für bauseitige Endlackierung

☐ Pulverbeschichtet nach: 	☐RAL-Farbkarte; Farbton: …

☐ Sonderfarbton: …

Falztiefe:		☐ gefälzt: 29 mm (für Türblattfälzung 25,5 / 13 mm)

☐ stumpf: 47 mm (für Türblattstärke 40 mm)

☐ Sonderfalztiefe: .. mm;	☐ gefälzt;	☐ stumpf

Falzaufschlag:		☐ 15mm (Standard)

☐ 20 mm

Abmessungen Stahlkämpfer (Seitenteil): 	☐ 35 / 65 mm (Standard)

☐ … / … mm (Sondermaß)

☐ Kämpfer leibungstief mit o.g. Abmessungen

Glasstärke:	☐ 8 mm (max. gefälzte Zarge) 		☐ … mm

☐ 24 mm (max. stumpfe Zarge)	☐ … mm

Maulweite:		… mm

Breite x Höhe:		… mm x …. mm (Tür)

Breite x Höhe:		… mm x …. mm (Seitenteil)

Breite x Höhe:		… mm x …. mm (Gesamtelement)

Oben angegebene Maße sind: ☐ Zargenfalzmaß	 ☐ Baurichtmaß 	☐ Rohbaumaß

Putzkante (vorne/hinten) : 	☐ 9 / 9 mm (Standard); 	oder: ☐ … / … mm

Spiegel (vorne/hinten): 	☐ 30 / 45 mm (Standard); 	oder: ☐ … / … mm

Bodeneinstand:		☐ 30 mm (Bodeneinstandsmarkierung OKFFB)

☐ ohne				☐ Sondermaß: … mm

Bandtaschen:	☐ V8600;	☐ VX-3D;	☐ VN-120;	☐ VN-160;

☐ Anuba M10x1		         ☐ TectusTE: …;	☐ Sonstige: …

Anzahl Bandtaschen:	☐ 2 Stück;	☐ 3 Stück;		☐ 4 Stück; 	☐ Sonstige: …

Drückerhöhe:		☐ 1050 mm; 	☐ 850 mm (behindertengerecht);

☐ Sonderdrückerhöhe…

Dichtung:

Material / Farbe:	☐ PVC	:	☐ grau(Standard);	☐ schwarz;	☐ weiß

☐ TPE: 	☐ grau;		☐ schwarz

Anker:			☐ 4 / 5 Kröpfanker je Seite (unterer und mittlerer Anker mit Stützanker) 				☐ Sonderanker: …

Meterrissmarkierung: eingestanzt (1000 mm ab OKFFB)

Distanzschienen:	☐ geschraubt (für passgenaues Falzmaß und einfachste Demontage)

☐ geschweißt

☐ nach Version B (bei Pulverbeschichtung)

Sonstige Sonderausstattungen:	☐ Vorrichtung für OTS

☐ Edelstahlschließblech

☐ Vorrichtung für E-Öffner; Fabrikat: …

☐ Sonstiges: …